## สรุป
รายงาน EQA HPV DNA — ห้องปฏิบัติการ HB16305 ¦ ร.พ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี
cobas® HPV (Roche Cobas 5800/6800/8800) ¦ QCMD: QAV094130 · TH193 ¦ สวส.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์: HB16305 ¦ ปี 2567–2569
QCMD — QAV094130 (TH193) | [5 empty] | สวส. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ — HB16305
รายการ | ค่า |  | หมายเหตุ |  |  | รายการ | ค่า |  | หมายเหตุ
จำนวน Challenges | 5 รอบ (2024–2026) | QCMD HPV PreservCyt |  |  |  | จำนวนรอบประเมิน | 5 รอบ (2567–2569) | สวส. HPV DNA EQA
ผลการประเมิน | 5/5 PASS | Core Panel Score: 0 — Highly Satisfactory |  |  |  | ผลการประเมิน | 4/5 PASS — 1 FAIL | 2568 C1: ไม่ผ่านเกณฑ์
Sensitivity | 100% | 24/24 TP samples |  |  |  | Sensitivity | 93.8% | 15/16 TP (FN: 2568C1 HPV-01)
Specificity | 100% | 5/5 TN samples |  |  |  | Specificity | 100% | 7/7 TN samples
Average peer % | 98.4% | ช่วง: 98.2%–99.1% |  |  |  | คะแนนรวม | 46/50 (92%) | เกณฑ์ยอมรับ: 100% ต่อรอบ
⚠ สวส. 2568 ครั้งที่ 1 — ไม่ผ่านเกณฑ์ (FAIL) ¦ HPV-01 (HPV 66 · Non-16,18): ห้องปฏิบัติการรายงาน Negative — False Negative ¦ คะแนน 8/10 (80%) — เกณฑ์ 100%
ตารางเปรียบเทียบ EQA — ทุก challenge/รอบ
Program | ปี | รอบ | รหัสรายงาน | คะแนน/Score | ผลประเมิน | Sensitivity | Specificity | TP | TN | FN | หมายเหตุ
QCMD | 2567 | C1 | QAV094130-2024C1 | Score: 0 | PASS | 100% | 100% | 4 | 1 | 0 | Highly Satisfactory
QCMD | 2567 | C2 | QAV094130-2024C2 | Score: 0 | PASS | 100% | 100% | 5 | 1 | 0 | Highly Satisfactory
สวส. | 2567 | C1 | 67-021-146 | 8/8 (100%)* | PASS | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | HPV05 ยกเว้น (ค่าพ้องไม่ผ่าน)
สวส. | 2567 | C2 | 67-022-146 | 10/10 (100%) | PASS | 100% | 100% | 3 | 2 | 0
QCMD | 2568 | C1 | QAV094130-2025C1 | Score: 0 | PASS | 100% | 100% | 5 | 1 | 0 | Highly Satisfactory
QCMD | 2568 | C2 | QAV094130-2025C2 | Score: 0 | PASS | 100% | 100% | 5 | 1 | 0 | Highly Satisfactory
สวส. | 2568 | C1 | 68-021-063 | 8/10 (80%) | FAIL | 75% | 100% | 3 | 1 | 1 | HPV-01 HPV66→Negative (FN) ไม่ผ่านเกณฑ์
สวส. | 2568 | C2 | 68-022-164 | 10/10 (100%)* | PASS | 100% | 100% | 3 | 1 | 0 | HPV04 ยกเว้น (ค่าพ้องไม่ผ่าน)
QCMD | 2569 | C1 | QAV094130-2026C1 | Score: 0 | PASS | 100% | 100% | 5 | 1 | 0 | Highly Satisfactory
สวส. | 2569 | C1 | 69-021-120 | 10/10 (100%) | PASS | 100% | 100% | 4 | 1 | 0
* ไม่นับตัวอย่างที่ค่าพ้องกลุ่มไม่เป็นไปตามเกณฑ์

## QCMD
QCMD HPV PreservCyt EQA — QAV094130 (TH193) ¦ HB16305 ¦ cobas® HPV ¦ 2024–2026
Challenges: 5 |  | PASS: 5/5 |  | Sensitivity: 100% |  | Specificity: 100% |  | Avg peer %: 98.4%
Challenge: 2024 C1 (พ.ค. 2567) ¦ วันที่: 10/05/2567 ¦ ผล: PASS ¦ Core Panel Score: 0
Datasets: 191 | Countries: 30 | Core Score: 0 | Avg Peer %: 99.1% | Sensitivity: 100% | Specificity: 100%
Sample ID | Cell Line / Content | Type | Status | Expected Result | Lab Result | Core Score | CT Value | Peer %
24C1-01 | HPV18 Hela | HPV18 | CORE | HPV 18 | Positive | 0 | 29.70 | 99.0%
24C1-02 | HPV16 Caski | HPV16 | CORE | HPV 16 | Positive | 0 | 26.44 | 99.5%
24C1-03 | HPV18 Hela | HPV18 | CORE | HPV 18 | Positive | 0 | 26.53 | 99.0%
24C1-04 | HPV18 Hela | HPV18 | CORE | HPV 18 | Positive | 0 | 23.51 | 99.0%
24C1-05 | HPV16 Caski (low) | HPV16 | EDU | HPV 16 | Positive | 0 | 31.05 | 84.8%
24C1-06 | Negative | Neg | CORE | Negative | Negative | 0 | — | 99.0%
Challenge: 2024 C2 (ต.ค. 2567) ¦ วันที่: 04/10/2567 ¦ ผล: PASS ¦ Core Panel Score: 0
Datasets: 196 | Countries: 30 | Core Score: 0 | Avg Peer %: 98.5% | Sensitivity: 100% | Specificity: 100%
Sample ID | Cell Line / Content | Type | Status | Expected Result | Lab Result | Core Score | CT Value | Peer %
24C2-01 | HPV16 Caski | HPV16 | CORE | HPV 16 | Positive | 0 | 25.49 | 98.5%
24C2-02 | HPV45 CC10b | HPV45 | CORE | HPV 45 | Positive | 0 | 26.63 | 99.0%
24C2-03 | Negative | Neg | CORE | Negative | Negative | 0 | — | 98.0%
24C2-04 | HPV45 CC10b | HPV45 | CORE | HPV 45 | Positive | 0 | 26.54 | 98.5%
24C2-05 | HPV18 Hela | HPV18 | CORE | HPV 18 | Positive | 0 | 26.75 | 98.0%
24C2-06 | HPV16+HPV18 | HPV16+18 | CORE | HPV 16+18 | Positive | 0 | 27.16 | 99.0%
Challenge: 2025 C1 (พ.ค. 2568) ¦ วันที่: 05/2568 ¦ ผล: PASS ¦ Core Panel Score: 0
Datasets: 256 | Countries: 29 | Core Score: 0 | Avg Peer %: 98.5% | Sensitivity: 100% | Specificity: 100%
Sample ID | Cell Line / Content | Type | Status | Expected Result | Lab Result | Core Score | CT Value | Peer %
25C1-01 | HPV16 Caski | HPV16 | CORE | HPV 16 | Positive | 0 | 27.26 | 100.0%
25C1-02 | HPV18 Hela | HPV18 | CORE | HPV 18 | Positive | 0 | 27.37 | 98.8%
25C1-03 | HPV18 Hela | HPV18 | CORE | HPV 18 | Positive | 0 | 23.43 | 99.6%
25C1-04 | HPV16 Caski | HPV16 | CORE | HPV 16 | Positive | 0 | 27.21 | 99.6%
25C1-05 | Negative | Neg | CORE | Negative | Negative | 0 | — | 98.0%
25C1-06 | HPV18 low | HPV18 | CORE | HPV 18 | Positive | 0 | 30.15 | 94.9%
Challenge: 2025 C2 (ต.ค. 2568) ¦ วันที่: 10/2568 ¦ ผล: PASS ¦ Core Panel Score: 0
Datasets: 253 | Countries: 29 | Core Score: 0 | Avg Peer %: 98.7% | Sensitivity: 100% | Specificity: 100%
Sample ID | Cell Line / Content | Type | Status | Expected Result | Lab Result | Core Score | CT Value | Peer %
25C2-01 | HPV16 Caski | HPV16 | CORE | HPV 16 | Positive | 0 | 25.39 | 99.2%
25C2-02 | HPV45 CC10b | HPV45 | CORE | HPV 45 | Positive | 0 | 27.70 | 98.4%
25C2-03 | HPV18 Hela | HPV18 | CORE | HPV 18 | Positive | 0 | 26.48 | 98.0%
25C2-04 | Negative | Neg | CORE | Negative | Negative | 0 | — | 98.8%
25C2-05 | HPV45 CC10b | HPV45 | CORE | HPV 45 | Positive | 0 | 27.55 | 98.4%
25C2-06 | HPV16 Caski | HPV16 | CORE | HPV 16 | Positive | 0 | 24.91 | 99.2%
Challenge: 2026 C1 (พ.ค. 2569) ¦ วันที่: 05/2569 ¦ ผล: PASS ¦ Core Panel Score: 0
Datasets: 225 | Countries: 31 | Core Score: 0 | Avg Peer %: 98.2% | Sensitivity: 100% | Specificity: 100%
Sample ID | Cell Line / Content | Type | Status | Expected Result | Lab Result | Core Score | CT Value | Peer %
26C1-01 | HPV16 Caski (low) | HPV16 | CORE | HPV 16 | Positive | 0 | 28.41 | 96.9%
26C1-02 | HPV16 Caski | HPV16 | CORE | HPV 16 | Positive | 0 | 25.63 | 99.1%
26C1-03 | HPV16 Caski | HPV16 | CORE | HPV 16 | Positive | 0 | 26.16 | 99.1%
26C1-04 | HPV45 CC10b | HPV45 | CORE | HPV 45 | Positive | 0 | 26.64 | 98.7%
26C1-05 | HPV16 Caski (low) | HPV16 | CORE | HPV 16 | Positive | 0 | 29.99 | 97.3%
26C1-06 | Negative | Neg | CORE | Negative | Negative | 0 | — | 98.2%

## สวส.
สวส. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ — HPV DNA EQA ¦ HB16305 ¦ cobas® HPV ¦ ปี 2567–2569
รอบทั้งหมด: 5 รอบ |  | PASS: 4/5 |  | FAIL: 1 รอบ |  | Sensitivity: 93.8% | Specificity: 100%
⚠ 2568 ครั้งที่ 1 — FAIL: HPV-01 (HPV 66 · Non-16,18) รายงาน Negative → 0/2 คะแนน ¦ รวม 8/10 (80%) ¦ เกณฑ์ยอมรับ 100%
รอบ: 2567 ครั้งที่ 1 (พ.ค. 2567) ¦ รายงาน: 67-021-146 ¦ วันที่: 10/05/2567 ¦ คะแนน: 8/8 (100%)* ¦ ผล: PASS
หมายเหตุ: HPV-05 ยกเว้น (ค่าพ้องกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์)
รหัสตัวอย่าง | ค่ากำหนด | สถานะ | ผลห้องปฏิบัติการ | คะแนน | TP/TN/FP/FN | หมายเหตุ
HPV-01 | HPV 52 (Non-16,18) | ประเมิน | HPV Non-16,18 | 2/2 | TP
HPV-02 | Negative | ประเมิน | Negative | 2/2 | TN
HPV-03 | HPV 16 + HPV 66 | ประเมิน | HPV 16 + HPV Non-16,18 | 2/2 | TP
HPV-04 | Negative | ประเมิน | Negative | 2/2 | TN
HPV-05 | HPV 58 + HPV 39 | ยกเว้น | HPV Non-16,18 | — | EXCL | ค่าพ้องกลุ่มไม่เป็นไปตามเกณฑ์
รอบ: 2567 ครั้งที่ 2 (ก.ย. 2567) ¦ รายงาน: 67-022-146 ¦ วันที่: 04/09/2567 ¦ คะแนน: 10/10 (100%) ¦ ผล: PASS
รหัสตัวอย่าง | ค่ากำหนด | สถานะ | ผลห้องปฏิบัติการ | คะแนน | TP/TN/FP/FN | หมายเหตุ
HPV-01 | HPV 16 | ประเมิน | HPV 16 | 2/2 | TP
HPV-02 | HPV 52 (Non-16,18) | ประเมิน | HPV Non-16,18 | 2/2 | TP
HPV-03 | Negative | ประเมิน | Negative | 2/2 | TN
HPV-04 | HPV 68 (Non-16,18) | ประเมิน | HPV Non-16,18 | 2/2 | TP
HPV-05 | Negative | ประเมิน | Negative | 2/2 | TN
รอบ: 2568 ครั้งที่ 1 (ก.พ. 2568) ⚠ FAIL ¦ รายงาน: 68-021-063 ¦ วันที่: 24/02/2568 ¦ คะแนน: 8/10 (80%) ¦ ผล: FAIL
หมายเหตุ: HPV-01: HPV 66 (Non-16,18) → Negative (False Negative) — ไม่ผ่านเกณฑ์
รหัสตัวอย่าง | ค่ากำหนด | สถานะ | ผลห้องปฏิบัติการ | คะแนน | TP/TN/FP/FN | หมายเหตุ
HPV-01 | HPV 66 (Non-16,18) | ประเมิน | Negative ← FALSE NEGATIVE! | 0/2 | FN | ไม่รู้จัก HPV66 → รายงาน Negative
HPV-02 | Negative | ประเมิน | Negative | 2/2 | TN
HPV-03 | HPV 16 | ประเมิน | HPV 16 | 2/2 | TP
HPV-04 | HPV 18 | ประเมิน | HPV 18 | 2/2 | TP
HPV-05 | HPV 18 | ประเมิน | HPV 18 | 2/2 | TP
รอบ: 2568 ครั้งที่ 2 (ก.ค. 2568) ¦ รายงาน: 68-022-164 ¦ วันที่: 22/07/2568 ¦ คะแนน: 10/10 (100%)* ¦ ผล: PASS
หมายเหตุ: HPV-04 ยกเว้น (ค่าพ้องกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์)
รหัสตัวอย่าง | ค่ากำหนด | สถานะ | ผลห้องปฏิบัติการ | คะแนน | TP/TN/FP/FN | หมายเหตุ
HPV-01 | HPV 52 (Non-16,18) | ประเมิน | HPV Non-16,18 | 2/2 | TP
HPV-02 | HPV 18 | ประเมิน | HPV 18 | 2/2 | TP
HPV-03 | Negative | ประเมิน | Negative | 2/2 | TN
HPV-04 | HPV 58 (Non-16,18) | ยกเว้น | Negative | — | EXCL | ค่าพ้องกลุ่มไม่เป็นไปตามเกณฑ์
HPV-05 | HPV 18 | ประเมิน | HPV 18 | 2/2 | TP
รอบ: 2569 ครั้งที่ 1 (ก.พ. 2569) ¦ รายงาน: 69-021-120 ¦ วันที่: 20/02/2569 ¦ คะแนน: 10/10 (100%) ¦ ผล: PASS
รหัสตัวอย่าง | ค่ากำหนด | สถานะ | ผลห้องปฏิบัติการ | คะแนน | TP/TN/FP/FN | หมายเหตุ
HPV-01 | HPV 16 | ประเมิน | HPV 16 | 2/2 | TP
HPV-02 | Negative | ประเมิน | Negative | 2/2 | TN
HPV-03 | HPV 18 | ประเมิน | HPV 18 | 2/2 | TP
HPV-04 | HPV 52 (Non-16,18) | ประเมิน | HPV Non-16,18 | 2/2 | TP
HPV-05 | HPV 18 | ประเมิน | HPV 18 | 2/2 | TP
* ไม่นับตัวอย่างที่ค่าพ้องกลุ่มไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ¦ TP=True Positive · TN=True Negative · FN=False Negative · EXCL=Excluded

## Raw Data
Raw Data — ทุก Sample ทั้งสองโปรแกรม ¦ HB16305 ¦ 2567–2569
Program | ปีพุทธศักราช | รอบ | รหัสตัวอย่าง | ค่ากำหนด | Type/Genotype | ผลห้องปฏิบัติการ | คะแนน | ผลรอบ | TP/TN/FN | CT (QCMD) | Peer % (QCMD)
QCMD | 2567 | C1 | HPVPRES24C1-01 | HPV18 (Hela) | HPV18 | HPV 18 (Positive) | 0 | PASS | TP | 29.70 | 99.0%
QCMD | 2567 | C1 | HPVPRES24C1-02 | HPV16 (Caski) | HPV16 | HPV 16 (Positive) | 0 | PASS | TP | 26.44 | 99.5%
QCMD | 2567 | C1 | HPVPRES24C1-03 | HPV18 (Hela) | HPV18 | HPV 18 (Positive) | 0 | PASS | TP | 26.53 | 99.0%
QCMD | 2567 | C1 | HPVPRES24C1-04 | HPV18 (Hela) | HPV18 | HPV 18 (Positive) | 0 | PASS | TP | 23.51 | 99.0%
QCMD | 2567 | C1 | HPVPRES24C1-05 | HPV16 Caski (EDU) | HPV16 | HPV 16 (Positive) | 0 | PASS | TP | 31.05 | 84.8%
QCMD | 2567 | C1 | HPVPRES24C1-06 | Negative | Neg | Negative | 0 | PASS | TN | — | 99.0%
QCMD | 2567 | C2 | HPVPRES24C2-01 | HPV16 (Caski) | HPV16 | HPV 16 (Positive) | 0 | PASS | TP | 25.49 | 98.5%
QCMD | 2567 | C2 | HPVPRES24C2-02 | HPV45 (CC10b) | HPV45 | HPV 45 (Positive) | 0 | PASS | TP | 26.63 | 99.0%
QCMD | 2567 | C2 | HPVPRES24C2-03 | Negative | Neg | Negative | 0 | PASS | TN | — | 98.0%
QCMD | 2567 | C2 | HPVPRES24C2-04 | HPV45 (CC10b) | HPV45 | HPV 45 (Positive) | 0 | PASS | TP | 26.54 | 98.5%
QCMD | 2567 | C2 | HPVPRES24C2-05 | HPV18 (Hela) | HPV18 | HPV 18 (Positive) | 0 | PASS | TP | 26.75 | 98.0%
QCMD | 2567 | C2 | HPVPRES24C2-06 | HPV16+HPV18 | HPV16+18 | HPV 16+18 (Positive) | 0 | PASS | TP | 27.16 | 99.0%
QCMD | 2568 | C1 | HPVPRES25C1-01 | HPV16 (Caski) | HPV16 | HPV 16 (Positive) | 0 | PASS | TP | 27.26 | 100.0%
QCMD | 2568 | C1 | HPVPRES25C1-02 | HPV18 (Hela) | HPV18 | HPV 18 (Positive) | 0 | PASS | TP | 27.37 | 98.8%
QCMD | 2568 | C1 | HPVPRES25C1-03 | HPV18 (Hela) | HPV18 | HPV 18 (Positive) | 0 | PASS | TP | 23.43 | 99.6%
QCMD | 2568 | C1 | HPVPRES25C1-04 | HPV16 (Caski) | HPV16 | HPV 16 (Positive) | 0 | PASS | TP | 27.21 | 99.6%
QCMD | 2568 | C1 | HPVPRES25C1-05 | Negative | Neg | Negative | 0 | PASS | TN | — | 98.0%
QCMD | 2568 | C1 | HPVPRES25C1-06 | HPV18 low | HPV18 | HPV 18 (Positive) | 0 | PASS | TP | 30.15 | 94.9%
QCMD | 2568 | C2 | HPVPRES25C2-01 | HPV16 (Caski) | HPV16 | HPV 16 (Positive) | 0 | PASS | TP | 25.39 | 99.2%
QCMD | 2568 | C2 | HPVPRES25C2-02 | HPV45 (CC10b) | HPV45 | HPV 45 (Positive) | 0 | PASS | TP | 27.70 | 98.4%
QCMD | 2568 | C2 | HPVPRES25C2-03 | HPV18 (Hela) | HPV18 | HPV 18 (Positive) | 0 | PASS | TP | 26.48 | 98.0%
QCMD | 2568 | C2 | HPVPRES25C2-04 | Negative | Neg | Negative | 0 | PASS | TN | — | 98.8%
QCMD | 2568 | C2 | HPVPRES25C2-05 | HPV45 (CC10b) | HPV45 | HPV 45 (Positive) | 0 | PASS | TP | 27.55 | 98.4%
QCMD | 2568 | C2 | HPVPRES25C2-06 | HPV16 (Caski) | HPV16 | HPV 16 (Positive) | 0 | PASS | TP | 24.91 | 99.2%
QCMD | 2569 | C1 | HPVPRES26C1-01 | HPV16 Caski (low) | HPV16 | HPV 16 (Positive) | 0 | PASS | TP | 28.41 | 96.9%
QCMD | 2569 | C1 | HPVPRES26C1-02 | HPV16 (Caski) | HPV16 | HPV 16 (Positive) | 0 | PASS | TP | 25.63 | 99.1%
QCMD | 2569 | C1 | HPVPRES26C1-03 | HPV16 (Caski) | HPV16 | HPV 16 (Positive) | 0 | PASS | TP | 26.16 | 99.1%
QCMD | 2569 | C1 | HPVPRES26C1-04 | HPV45 (CC10b) | HPV45 | HPV 45 (Positive) | 0 | PASS | TP | 26.64 | 98.7%
QCMD | 2569 | C1 | HPVPRES26C1-05 | HPV16 Caski (low) | HPV16 | HPV 16 (Positive) | 0 | PASS | TP | 29.99 | 97.3%
QCMD | 2569 | C1 | HPVPRES26C1-06 | Negative | Neg | Negative | 0 | PASS | TN | — | 98.2%
สวส. | 2567 | C1 | HPV-01 | HPV 52 (Non-16,18) | HPV Non-16,18 | HPV Non-16,18 | 2/2 | PASS | TP | — | —
สวส. | 2567 | C1 | HPV-02 | Negative | Negative | Negative | 2/2 | PASS | TN | — | —
สวส. | 2567 | C1 | HPV-03 | HPV 16 + HPV 66 | HPV16 + Non-16,18 | HPV16 + Non-16,18 | 2/2 | PASS | TP | — | —
สวส. | 2567 | C1 | HPV-04 | Negative | Negative | Negative | 2/2 | PASS | TN | — | —
สวส. | 2567 | C1 | HPV-05 | HPV 58 + HPV 39 (ยกเว้น) | HPV Non-16,18 | HPV Non-16,18 | — | PASS | EXCL | — | —
สวส. | 2567 | C2 | HPV-01 | HPV 16 | HPV16 | HPV 16 | 2/2 | PASS | TP | — | —
สวส. | 2567 | C2 | HPV-02 | HPV 52 (Non-16,18) | HPV Non-16,18 | HPV Non-16,18 | 2/2 | PASS | TP | — | —
สวส. | 2567 | C2 | HPV-03 | Negative | Negative | Negative | 2/2 | PASS | TN | — | —
สวส. | 2567 | C2 | HPV-04 | HPV 68 (Non-16,18) | HPV Non-16,18 | HPV Non-16,18 | 2/2 | PASS | TP | — | —
สวส. | 2567 | C2 | HPV-05 | Negative | Negative | Negative | 2/2 | PASS | TN | — | —
สวส. | 2568 | C1 | HPV-01 | HPV 66 (Non-16,18) | HPV Non-16,18 | Negative | 0/2 | FAIL | FN | — | —
สวส. | 2568 | C1 | HPV-02 | Negative | Negative | Negative | 2/2 | FAIL | TN | — | —
สวส. | 2568 | C1 | HPV-03 | HPV 16 | HPV16 | HPV 16 | 2/2 | FAIL | TP | — | —
สวส. | 2568 | C1 | HPV-04 | HPV 18 | HPV18 | HPV 18 | 2/2 | FAIL | TP | — | —
สวส. | 2568 | C1 | HPV-05 | HPV 18 | HPV18 | HPV 18 | 2/2 | FAIL | TP | — | —
สวส. | 2568 | C2 | HPV-01 | HPV 52 (Non-16,18) | HPV Non-16,18 | HPV Non-16,18 | 2/2 | PASS | TP | — | —
สวส. | 2568 | C2 | HPV-02 | HPV 18 | HPV18 | HPV 18 | 2/2 | PASS | TP | — | —
สวส. | 2568 | C2 | HPV-03 | Negative | Negative | Negative | 2/2 | PASS | TN | — | —
สวส. | 2568 | C2 | HPV-04 | HPV 58 (Non-16,18) ยกเว้น | HPV Non-16,18 | Negative | — | PASS | EXCL | — | —
สวส. | 2568 | C2 | HPV-05 | HPV 18 | HPV18 | HPV 18 | 2/2 | PASS | TP | — | —
สวส. | 2569 | C1 | HPV-01 | HPV 16 | HPV16 | HPV 16 | 2/2 | PASS | TP | — | —
สวส. | 2569 | C1 | HPV-02 | Negative | Negative | Negative | 2/2 | PASS | TN | — | —
สวส. | 2569 | C1 | HPV-03 | HPV 18 | HPV18 | HPV 18 | 2/2 | PASS | TP | — | —
สวส. | 2569 | C1 | HPV-04 | HPV 52 (Non-16,18) | HPV Non-16,18 | HPV Non-16,18 | 2/2 | PASS | TP | — | —
สวส. | 2569 | C1 | HPV-05 | HPV 18 | HPV18 | HPV 18 | 2/2 | PASS | TP | — | —